GAŚNICA-CONTROL   ·   Dokumentacja PPOŻ

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA · PN-EN 3-7
Protokół wycofania gaśnicy z użytkowania
Protokół nr ………………………          Data: …………………………
	Obiekt / adres
	 

	Właściciel / zarządca obiektu
	 

	Data wycofania
	 

	Konserwator (imię i nazwisko)
	 

	Nr uprawnień / autoryzacji producenta
	 


DANE WYCOFYWANEJ GAŚNICY
	Nr ewidencyjny
	 

	Typ / rodzaj środka gaśniczego
	 

	Numer fabryczny
	 

	Rok produkcji
	 

	Lokalizacja przed wycofaniem
	 


POWÓD WYCOFANIA
☐  Przekroczony okres użytkowania określony przez producenta
☐  Uszkodzenie mechaniczne uniemożliwiające bezpieczne użycie
☐  Korozja zbiornika lub elementów ciśnieniowych
☐  Negatywny wynik próby ciśnieniowej / brak ważnej legalizacji
☐  Brak możliwości lub nieopłacalność remontu
☐  Inny powód: ……………………………………………………………………
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
☐  Przekazanie do złomowania
☐  Przekazanie do utylizacji środka gaśniczego
☐  Zwrot do producenta / autoryzowanego serwisu
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne wykonano zgodnie z normą PN-EN 3-7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Gaśnice podlegają przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku.
	
Podpis konserwatora / uprawnienia
	
Podpis właściciela lub przedstawiciela obiektu


gasnica-control.pl   ·   Wzór ma charakter informacyjny. Przed użyciem dostosuj go do specyfiki obiektu i obowiązujących przepisów. Gaśnica-Control nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wzoru.
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